| 品名 | 低温等离子体表面处理仪 |
| --- | --- |
| 型号 | Plaux PR40L |
| 制造商 | 昆山普乐斯电子 |
| 主要功能 | 该设备主要用于对样品表面进行改性，通过功率，气体流量等的调节，获得不同亲疏水性的表面，从而达到材料改性的目的。本项目中用于对纤维和薄膜样品进行表面改性处理，可以使得纤维之间较好的结合，同时改性好的纤维也可以很好的与各种基底结合。 |
| 技术指标 | 1)真空室：350mm(W)×300mm(H)×400mm(D) 2) 电极：317(W)×334(D)mm |
| 设备现状 | 完好 |
| 收费标准 | 面议 |
| 管理员 | 邱松 |
| 联系方式 | sqiu2010@sinano.ac.cn |
| 设备照片 |  |